Проблема со второй секцией, не состыкуется

40   +   495   +   40   +   870   +   40 = 1485

Не хватает 5

2040 + 655 = 2695

Высота перегородки не сходится

05   +   830   +   865   +   825   +   805 = 4030

Не хватает 10

2 одинаковых значения отличаются

2 одинаковых значения отличаются

Высота перегородки: 650 + 2040 = 2690. В макете – 2710

2040 + 615 = 2655 по высоте. В макете — 2665

Ширина — 2395. В макете — 2400

26/297

795x2 = 1590. Пропало 10 в дверях. Везде перегородки 40?

21/20

Общая длина — 4035? Высота — 2690?

Вторая секция с дверью. 830 + 110 = 940. А у нас вся секция 900

19

2040 + 665 = 2705. Куда-то делось 5

85   +   445   +   830   +   120  = 1480. В макете — 1405